南昌航空大学校属单位分散采购公示表

时间：2017.03.20

| 用户单位名称 |  |  | 材料科学与工程学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  | 拉力试验机 |  |  |  | 采购预算 | 22000元 |
| 采购 需求（技术参数及规格） | A．荷重元：5000N区间选配 B．力量解析度：1/100000 C．力量准确度：≤0.5％ D．力量放大倍数：7段自动切换 E．位移解析度：1/1000 F．位移准确度：≤0.5％ G．金属引伸计解析度：1/1000 H．金属引伸计准确度：≤0.5％ I．大变形引伸计准确度：±1mm J．速度范围：0.01－500mm/min（特殊测试速度亦可依客户需求定制） K．行走空间：950mm（不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制） L．测试宽度：350mm（特殊测试宽度亦可依客户需求定制） M．使用电源:∮220V 50HZ。 N．功率：约600W |  |  |  |  |  |  |  |
| 询 价 供 应 商 名 称 及 报 价 | 1 | 扬州市源峰试验机械厂——22000元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 扬州市道纯试验机械厂——30000元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扬州正艺试验机械厂——28000元 |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商信息 |  |  |  | 单位名称 |  | 扬州市源峰试验机械厂 |  |  |
|  |  |  |  | 联系人 |  | 李女士 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 13328134960 |  |  |
| 成交价格 |  |  |  | 22000元 |  |  |  |  |
| 公示时间 （不少于三个工作日） |  |  |  |  | 自 2017年3月20日 至 2017年3月22日 下午17点 |  |  |  |
| 单位经办人姓名 |  |  |  |  | 李淑贤 |  |  |  |
| 单位监督电话 |  |  |  |  | 0791-86453230 |  |  |  |
| 招标采购中心电话 |  |  |  |  | 83953125 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |