南昌航空大学校属单位分散采购公示表

                                                                  时间：2016.06.01
	用户单位名称
	材料科学与工程学院

	采购项目名称
	旋转蒸发器
	采购预算
	7272元

	采购

需求（技术参数及规格）
	主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150mm。转速:转速数字显示20-200转/分,功率40W。加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW 。温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度。功率:1.5KW,电压:-220V 50HZ。冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶。加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管。

	询

价

供

应

商

名

称

及

报

价
	1
	上海一科仪器有限公司——8000元

	
	2
	上海亚荣生化仪器厂RE-2000A——7272元

	
	3
	北京中仪汇丰科技有限公司——8100元

	
	
	

	
	
	

	成交供应商信息
	单位名称
	上海亚荣生化仪器厂

	
	联系人
	张女士

	
	联系电话
	021-62835169

	成交价格
	7272元

	公示时间

（不少于三个工作日）
	 自   2016年6月1日    至    2016年6月4日 下午17点

	单位经办人姓名
	李淑贤

	单位监督电话
	0791-86453230

	招标采购中心电话
	83953125

	备注
	


