南昌航空大学校属单位分散采购公示表

时间：2016.08.07

| 用户单位名称 |  |  | 材料科学与工程学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  | THZ-82A水浴振荡器 |  |  |  | 采购预算 | 2800元 |
| 采购 需求（技术参数及规格） | ①转速范围：起动~300r/min。②温控范围：室温~100℃。③温控精度：±0.5℃。④振幅：20mm工作方式：回旋。A为测速⑤加热功率：1800W。⑥工作尺寸：39×29cm。⑦定时范围：0-120min。⑧电流：交流220V 50HZ。⑨外形尺寸：310×210mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 询 价 供 应 商 名 称 及 报 价 | 1 | 常州珑璟贸易有限公司——2750元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 力辰科技有限公司——2900元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 上海汉诺仪器有限公司——5000元 |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商信息 |  |  |  | 单位名称 |  | 常州珑璟贸易有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 联系人 |  | 任先生 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 13814789808 |  |  |
| 成交价格 |  |  |  | 2750 元 |  |  |  |  |
| 公示时间 （不少于三个工作日） |  |  |  |  | 自 2016 年 08月 07日 至 2016 年 08 月 09日 |  |  |  |
| 单位经办人姓名 |  |  |  |  | 王磊 |  |  |  |
| 单位监督电话 |  |  |  |  | 李淑贤——86453230 |  |  |  |
| 招标采购中心电话 |  |  |  |  | 83953125 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |