南昌航空大学校属单位分散采购公示表

时间：2018.03.21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户单位名称 | | | 材料科学与工程学院 | | | | | |
| 采购项目名称 | | | 材料学院腐蚀与防护系彭晓课题组购买  双脉冲电源 | | | | 采购预算 | 15000 |
| 采购  需求（技术参数及规格） | 输出波形为方波，兼有脉冲和换向的双重功能，具有峰值电流保护和操作故障保护功能，输出频率5-5000HZ可调，占空比0-100%可调，换向时间1-9999ms可调，峰值输出电流30A | | | | | | | |
| 询  价  供  应  商  名  称  及  报  价 | 1 | 邯郸大舜电镀设备有限公司15000 | | | | | | |
| 2 | 安耐斯电源22000 | | | | | | |
| 3 | 能华高科18000 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| 成交供应商信息 | | | | 单位名称 | | 邯郸大舜电镀设备有限公司 | | |
| 联系人 | | 林先生 | | |
| 联系电话 | | 13831089469 | | |
| 成交价格 | | | | 15000 | | | | |
| 公示时间  （不少于三个工作日） | | | | | 自 2018年3月26日 至 2018年3月28日 下午17点 | | | |
| 单位经办人姓名 | | | | | 欧阳德来 | | | |
| 单位监督电话 | | | | | 15970629587 | | | |
| 招标采购中心电话 | | | | | 83953125 | | | |
| 备注 | | | | |  | | | |