南昌航空大学校属单位分散采购公示表

                                                                  时间：2016.10.12
	用户单位名称
	材料科学与工程学院

	采购项目名称
	真空干燥箱
	采购预算
	5500元

	采购

需求（技术参数及规格）
	简述仪器设备的性能、技术指标：

控温范围：RT+10~250℃；恒温波动度：±1℃；

温度分辨率: 0.1℃；真空度: ≤133Pa；输出功率:450W；

工作室尺寸W×D×H(mm): 300×300×275；外形尺寸W×D×H(mm): 615×470×470；

加热方式: 内加热（隔板不可抽取）。

	询

价

供

应

商

名

称

及

报

价
	1
	上海善志仪器设备有限公司——4000元

	
	2
	合肥科晶设备有限公司——6000元

	
	3
	上海圣科设备有限公司——5000元

	
	
	

	
	
	

	成交供应商信息
	单位名称
	上海善志仪器设备有限公司

	
	联系人
	刘先生

	
	联系电话
	021-60496884；15102168840

	成交价格
	4000元

	公示时间

（不少于三个工作日）
	 自   2016年10月12日    至    2016年10月14日 下午17点

	单位经办人姓名
	李淑贤

	单位监督电话
	0791-86453230

	招标采购中心电话
	83953125

	备注
	


