南昌航空大学校属单位分散采购公示表

时间：2016.08.29

| 用户单位名称 |  |  | 材料科学与工程学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  | 耐水洗色牢度试验机 |  |  |  | 采购预算 | 20000元 |
| 采购 需求（技术参数及规格） | 1、旋转速度：40±2r/min； 2、时间控制范围：1--9999min； 3、时间控制误差：＜±2s； 4、温度控制范围：室温～100℃； 5、温度控制误差：≤±1℃； 6、加热方法：电加热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 询 价 供 应 商 名 称 及 报 价 | 1 | 东莞市东城欧瑞仪器设备厂——11000元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 东莞市弘宝检测设备有限公司——13000元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 海达精密检测仪器有限公司——14500元 |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商信息 |  |  |  | 单位名称 |  | 东莞市东城欧瑞仪器设备厂 |  |  |
|  |  |  |  | 联系人 |  | 张小姐 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 13809630587 |  |  |
| 成交价格 |  |  |  | 11000元 |  |  |  |  |
| 公示时间 （不少于三个工作日） |  |  |  |  | 自 2016年8月29日 至 2016年8月31日 下午17点 |  |  |  |
| 单位经办人姓名 |  |  |  |  | 李淑贤 |  |  |  |
| 单位监督电话 |  |  |  |  | 0791-86453230 |  |  |  |
| 招标采购中心电话 |  |  |  |  | 83953125 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |