南昌航空大学校属单位分散采购公示表

时间：2018.11.9

| 用户单位名称 |  |  | 材料科学与工程学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  | P-2T金相试样抛光机 |  |  |  | 采购预算 | 2600元 |
| 采购 需求（技术参数及规格） | 1、 研磨盘直径： ∮200mm 2、 研磨盘转速： 450转/分 3、 砂纸直径： 200mm 4、 电 动 机： YC7124 （370W、220V） 5、 外形尺寸： 700×600×280mm 6、 重 量： 48kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 询 价 供 应 商 名 称 及 报 价 | 1 | 工业嘉年华-2700元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 德卡家具专营店-3180元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 川本仪器商城-2700元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 莱州市蔚仪试验器械制造有限公司2600元 |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商信息 |  |  |  | 单位名称 |  | 工业嘉年华莱州市蔚仪试验器械制造有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 0535-2234728 |  |  |
| 成交价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公示时间 （不少于三个工作日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位经办人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位监督电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标采购中心电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |