南昌航空大学校属单位分散采购公示表

时间：2016.09.19

| 用户单位名称 |  |  | 材料学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  | 5匹工程空调 |  |  |  | 采购预算 | 8500元 |
| 采购 需求（技术参数及规格） | 制冷类型：冷暖；制冷功率：4700W；制热功率：4850W；制冷面积约90平方米；制热面积约50平方米； 内机尺寸（长×宽×高）1820 mm×530mm×340mm；外机尺寸（长×宽×高）1008mm×480mm×830mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 询 价 供 应 商 名 称 及 报 价 | 1 | 南昌航院电子技术服务部/8500元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 南昌市哲文电器销售有限公司/8900元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 南昌广泰电器工程有限公司/9100元 |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商信息 |  |  |  | 单位名称 |  | 南昌航院电子技术服务部 |  |  |
|  |  |  |  | 联系人 |  | 秦春明 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 13007230367 |  |  |
| 成交价格 |  |  |  | 8500元 |  |  |  |  |
| 公示时间 （不少于三个工作日） |  |  |  |  | 自 2016年9月20日 至 2016年9月23日 |  |  |  |
| 单位经办人姓名 |  |  |  |  | 李淑贤 |  |  |  |
| 单位监督电话 |  |  |  |  | 0791-86453230 |  |  |  |
| 招标采购中心电话 |  |  |  |  | 0791-83953125 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |