南昌航空大学校属单位分散采购公示表

                                                                  时间：2017.5.17
	用户单位名称
	材料科学与工程学院

	采购项目名称
	旋转粘度计
	采购预算
	4750元

	采购

需求（技术参数及规格）
	能够测量液体的粘度范围 10mPa.S～2000mPa.S

测量误差：±5%

读数数字显示

能够对低容量（<50mL）液体进行测定。

	询

价

供

应

商

名

称

及

报

价
	1
	上海昌吉地质仪器有限公司——5500元

	
	2
	上海析域仪器设备有限公司——4800元

	
	3
	南昌市勇前贸易有限公司——4750元

	
	
	

	
	
	

	成交供应商信息
	单位名称
	南昌市勇前贸易有限公司

	
	联系人
	雷(经理)

	
	联系电话
	18970811513

	成交价格
	4750元

	公示时间

（不少于三个工作日）
	 自   2017年   5月 17日    至    2017年 5月20日 下午17点

	单位经办人姓名
	李淑贤

	单位监督电话
	0791-86453230

	招标采购中心电话
	83953125

	备注
	


